## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
NominalBodyLength | Nominal Body Length | Номинальная длина корпуса | IfcPositiveLengthMeasure | Номинальная или приведенная длина, измеренная по оси x в локальной системе координат, или радиус (в случае круглой формы в плане) камеры слива.
NominalBodyWidth | Nominal Body Width | Номинальная ширина корпуса | IfcPositiveLengthMeasure | Номинальная или приведенная длина, измеренная по оси y в локальной системе координат камеры слива.
NominalBodyDepth | Nominal Body Depth | Номинальная глубина корпуса | IfcPositiveLengthMeasure | Номинальная или приведенная длина, измеренная по оси z в локальной системе координат камеры слива.
IsForSullageWater | Is For Sullage Water | Для сточных вод | IfcBoolean | Указывает на то, предназначен ли слив в полу для приема бытовых сточных вод в качестве основного назначения или одного из назначений (= TRUE) или же не предназначен для данной цели (= FALSE). Следует иметь в виду, что если данное свойство имеет значение TRUE, то ожидается, что слив в полу будет окружен бортиком или бордюром для предотвращения стока поверхностных вод; при этом, свойства такого бортика или бордюра в данном наборе свойств не рассматриваются.
SpilloverLevel | Spillover Level | Уровень перелива | IfcPositiveLengthMeasure | Уровень перелива воды из устройства.
TrapType | Trap Type | Тип сифона | NONE,P_TRAP,Q_TRAP,S_TRAP,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Задает предопределенные типы водоотводных сифонов, используемых в сочетании со сливами в полу, где можно выбрать необходимый тип.
HasStrainer | Has Strainer | Наличие фильтра | IfcBoolean | Указывает, имеет ли половой трап фильтр (TRUE) или нет (FALSE).
OutletConnectionSize | Outlet Connection Size | Размер выпускного соединения | IfcPositiveLengthMeasure | Размер выпускного соединения объекта.
InletPatternType | Inlet Pattern Type | Тип впускной схемы | NONE,1,2,3,4,12,13,14,23,24,34,123,124,134,234,1234 | Определяет схему впускных соединений слива.Слив может иметь 0, 1, 2, 3 или 4 впускных соединения, схема их расположения может отличаться. Перечисление предусматривает, что выходное отверстие расположено либо вертикально, либо на дне (на южной стороне) смотрового трапа (в плане). Положение 1 - слева (запад), положение 2 - сверху (север), положение 3 - справа (восток), и положение 4 - внизу (юг).
InletConnectionSize | Inlet Connection Size | Размер впускного соединения | IfcPositiveLengthMeasure | Размер впускных соединений, если они используются..Предполагается, что все входные соединения имеют одинаковый размер.
CoverLength | Cover Length | Длина крышки | IfcPositiveLengthMeasure | Длина, измеренная по оси x в локальной системе координат, или радиус (в случае круглой формы в плане) крышки слива.
CoverWidth | Cover Width | Ширина крышки | IfcPositiveLengthMeasure | Длина, измеренная по оси y в локальной системе координат крышки слива.
CoverMaterial | Cover Material | Материал крышки | IfcMaterialDefinition | Материал, из которого изготовлена крышка или решетка.